# МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

# Проверьте газовые приборы

Количество инцидентов и чрезвычайных происшествий, связанных с нарушением правил эксплуатации газового оборудования в быту, к сожалению, не становится меньше, а с началом отопительного сезона — значительно возрастает.

Важно помнить: ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования несут его собственники. Для предотвращения трагедий необходимо вовремя проводить осмотры дымовых и вентиляционных каналов, приглашать и обеспечивать доступ в квартиру или домовладение специалистов газового хозяйства для своевременного проведения технического обслуживания и ремонта газового оборудования. Напоминаем, что все виды работ, связанные с обслуживанием, ремонтом или заменой газового оборудования должны выполнять только специализированные организации. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее — ВДГО, ВКГО) проводится только на основании договора со специализированной организацией. В техническое обслуживание входят профилактические работы с целью поддержания безопасной эксплуатации ВДГО жилых домов, отключающих устройств, внутридомовых газопроводов, кроме того, специализированной организацией круглосуточно осуществляется аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО (ВКГО).

При эксплуатации газового оборудования, особенно в начале отопительного сезона необходимо обращать серьезное внимание состоянию дымовых и вентиляционных каналов. Разрушение, засорение или обмерзание каналов может стать причиной нарушения тяги.

В случае отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах пользоваться газовыми приборами запрещается! Эксплуатация газового оборудования при отсутствии тяги в каналах может привести к отравлению угарным газом. Поэтому перед каждым розжигом газового отопительного прибора необходимо проверить тягу следующим образом: к смотровому окну газового прибора поднести (не зажигая!) полоску тонкой бумаги. Если полоска отклоняется в сторону смотрового окна газового прибора, то тяга есть, если не отклоняется — тяги нет. Особенно опасно отсутствие тяги при эксплуатации печных горелок и газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги должна сработать автоматика безопасности и отключить горелку газового котла или водонагревателя. Если автоматики нет или она не работает, это грозит бедой, так как при работающем газовом приборе и отсутствии тяги в дымоходе возникает угроза отравления угарным газом со смертельным исходом.

Газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход работают нормально только при наличии непрерывного притока воздуха для горения газа и при наличии тяги в дымоходе для непрерывного удаления продуктов сгорания

Угарный газ без цвета и запаха. При концентрации угарного газа до 0,32% у человека возникают паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

При проявлении первых признаков отравления угарным газом (ухудшении зрения, снижение слуха, болей в области лба, головокружения) необходимо прекратить пользование газовыми приборами и перекрыть краны к приборам и на приборах. Открыть окна и форточки для проветривания помещения, вызвать аварийно-диспетчерскую службу 04.

Безопасное использование и содержание ВДГО, ВКГО обеспечивается периодичным проведением технического обслуживания и ремонта ВДГО, ВКГО.

Обязательным условием безопасного использования ВДГО, ВКГО является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. Необходимо знать, что ответственность за исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов несут: в многоквартирных домах —  управляющие компании (либо все собственники помещений при непосредственном управлении), а в жилых домах — собственники домовладений.

При появлении запаха газа в помещении необходимо:
- немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
- перекрыть краны к приборам и на приборах;
- немедленно проветрить помещение;
- не зажигать огня, не курить, не включать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, телефонами;
- вызвать аварийную службу по телефону.

Не выполняйте самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, подключение и ремонт газового оборудования. Эти работы может проводить  только специализированная организация!

Не используйте газовые плиты для обогрева помещения.

Не используйте помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

Не храните баллоны сжиженного газа в квартирах, подвалах, гаражах, на балконах и лоджиях!

ПОМНИТЕ! Строго соблюдая Правила безопасного пользования газом в быту, Вы обеспечиваете не только свою безопасность, но и безопасность Ваших родных и близких.

Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить неприятность вам, вашим близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования газом поможет вам избежать несчастных случаев.

Берегите себя и своих близких!

Старший дознаватель

ОНД и ПР Чернянского района

капитан  внутренней службы                                                                    Д.В. Клименко