Перечень-реестр водопроводных скважин п. Чернянка

Белгородской области, обслуживаемые «МУП «Ремводстрой».

Таблица 2

| № | Месторасположение объекта | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Производительность насоса, м3/ч | Мощность насоса, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 по ул. Полевой | 2002 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 11 |
| 2 | Скважина №2 по ул. Полевой | 2003 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 15 |
| 3 | Скважина №3 по ул. Полевой | 2003 | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 20 |
| 4 | Скважина №6 по ул. Садовой | 1990 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 15 |
| 5 | Скважина №7 по ул. Садовой | 1994 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 6 | Скважина №5 по ул. Первомайской | 1988 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 15 |
| 7 | Скважина №10 по ул. Волотовской | 1977 | ЭЦВ 6-6,5-110 | 6,5 | 4 |
| 8 | Скважина №11 по ул. Волотовской | 1987 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 7,5 |
| 9 | Скважина №13 по ул. Крупской | 1973 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 10 | Скважина №14 по ул. Лермонтова | 1988 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 11 | Скважина №4 по пер. 3-й Лермонтовский | 1987 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 12 | Скважина №9 по ул. Орджоникидзе | 1988 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 13 | Скважина №8 по ул. Чкалова | 1954 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 14 | Скважина №12 по ул. Сельская | 1970 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 |
|  | Итого: |  |  | 208,5 | 126 |