БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Чернянка

«___» сентября 2021 года                                                                        № _____

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,

электро- , газо и водоснабжающих организаций, а также

служб ЖКХ на территории  Чернянского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                              № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года                                 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация муниципального района «Чернянский район»  постановляет:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории  Чернянского района (приложение № 1).

2. Считать утратившим силу постановления администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 24 сентября 2016 года № 521 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,             электро-, газо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории  Чернянского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности (Морозов С.А.)

Первый заместитель главы администрации

района по реализации проектов и

программ в строительстве и

градостроительной деятельности                                       С. А. Морозов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

муниципального района «Чернянский район»

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,

электро-, газо и водоснабжающих организаций, а также

служб ЖКХ на территории  Чернянского района»

Документу присвоен №________ от «____» сентября 2021 года

Подготовлено:

| МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | А. Н. Комарович |
| --- | --- |

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации

района по реализации проектов

и программ в строительстве и

градостроительной деятельности                                                                   С.А. Морозов

Руководитель аппарата

администрации района                                                                                     Л.Н. Овсянникова

Правовое управление

администрации района	  Э.Н. Стрекозов

Процедура анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию соблюдена:

| МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | А. Н. Комарович |
| --- | --- |

(указывается должность, подпись лица и ФИО лица, подготовившего постановление и разместившего документы на сайте органов местного самоуправления Чернянского района в разделе «Антимонопольный комплаенс»)

Проект документа оформил:

______________________ Комарович Александр Николаевич, тел. 5-47-08

Подпись, фамилия, имя, отчество, рабочий телефон

ЛИСТ РАССЫЛКИ

постановления администрации

муниципального района «Чернянский район»

от «____» сентября 2021 года №_______

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,

электро-, газо и водоснабжающих организаций, а также

служб ЖКХ на территории  Чернянского района»

Отпечатано  в  4 -х  экземплярах:

Дело

Прокуратура

МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» (2 экз.)

Лист рассылки оформил:

________________       Комарович Александр Николаевич ,тел. 5-47-08

Подпись, фамилия, имя, отчество, рабочий телефон

Приложение 1

Утвержден:

постановлением администрации

Муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

«____»    сентября 2021 года №____

План

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории  Чернянского района

Цели и задачи:

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

| № п/п | Характер аварии | Источник информации | Кто ставится в известность об аварии и средства связи | Принимают участие в ликвидации | Мероприятия по ликвидации аварии | Привлекаются к аварии (силы и средства) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничение выдачи тепловой мощности с котельных п. Чернянка и района | Дежурный оперативный персонал котельных АО Теплоком | 1.Администрация АО Теплоком, тел.: 5-42-47; 2.Директор АО Теплоком, тел: 5-60-66, 8-905-675-97-91; 3. Главный инженер АО Теплоком, тел.:8-904-533-95-81 4.Диспетчер ЕДДС, тел.:112 | Персонал АО Теплоком | 1.Ремонт аварийно-восстановительного участка. 2. Включение в работу резервного оборудования. 3.В зависимости от погодных условий и продолжительности ремонтно-восстановительных работ из систем теплопотребления остановленных объектов дренировать теплоноситель | 1.Силы и средства АО Теплоком. 2. Силы и средства сельских поселений | Главный инженер АО Теплоком |
| 2 | Разрыв распределительных тепловых сетей п. Чернянка | Дежурный оперативный персонал котельных АО Теплоком, население п. Чернянка | 1.Администрация АО Теплоком, тел.: 5-42-47; 2.Директор АО Теплоком, тел: 5-60-66, 8-905-675-97-91; 3. Главный инженер АО Теплоком, тел.:8-904-533-95-81 4.Диспетчер ЕДДС, тел.:112 | Персонал АО Теплоком | 1.Устранение разрыва на распределительных тепловых сетях. 2.Отключение многоквартирных жилых домов и других объектов. 3.Проверка состояния теплового контура многоквартирных жилых домов, промышленных зданий. 4. В зависимости от погодных условий и продолжительности ремонтно-восстановительных работ из систем теплопотребления остановленных объектов дренировать теплоноситель | 1.Силы и средства АО Теплоком. | Главный инженер АО Теплоком |
|  | Разрыв распределительных тепловых сетей п. Чернянка от котельной Северная |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разрыв тепловых сетей котельных сельских поселений | Дежурный оперативный персонал котельных АО Теплоком, население сёл | 1.Администрация АО Теплоком, тел.: 5-42-47; 2.Директор АО Теплоком, тел: 5-60-66, 8-905-675-97-91; 3. Главный инженер АО Теплоком, тел.:8-904-533-95-81 4.Диспетчер ЕДДС, тел.:112 5.Главы администраций сельских поселений | Персонал АО Теплоком | 1.Устранение разрыва на распределительных тепловых сетях. 2.Проверка состояния теплового контура многоквартирных жилых домов, производственных зданий. 3. В зависимости от погодных условий и продолжительности ремонтно-восстановительных работ из систем теплопотребления остановленных объектов дренировать теплоноситель | 1.Силы и средства АО Теплоком. 2. Силы и средства сельских поселений | Главный инженер АО Теплоком Главы администраций сельских поселений |
| 4 | Разрыв трубопровода холодного водоснабжения, питающего котельные п. Чернянка и района | Персонал ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» Дежурный оперативный персонал котельных АО Теплоком, | Администрация ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» сообщает: 1.Администрации АО Теплоком, тел.: 5-42-47; 2.Директору АО Теплоком, тел: 5-60-66, 8-905-675-97-91; 3.Диспетчеру ЕДДС, тел.:112 | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» Персонал АО Теплоком | 1.Ремонт аварийного трубопровода водоснабжения или источника. 1.Заполнение аварийных баков котельной (подвоз ХОВ) 2.Отключение котельного оборудования при отсутствии водоснабжения свыше 24 часов. 3. В зависимости от погодных условий и продолжительности ремонтно-восстановительных работ дренировать теплоноситель | 1.Силы и средства АО Теплоком. 2. Силы и средства сельских поселений 3. Силы и средства ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП Белоблводоканал | Главный инженер ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» Главный инженер АО Теплоком Главы администраций сельских поселений |
| 5 | Аварийное отключение подачи электроэнергии на котельные п. Чернянка и района | Диспетчер Чернянского РЭС Дежурный оперативный персонал котельных АО Теплоком, | Диспетчер Чернянского РЭС согласно плана взаимодействия с городскими службами, сообщает: 1.Администрации АО Теплоком, тел.: 5-42-47; 2.Директору АО Теплоком, тел: 5-60-66, 8-905-675-97-91; 3. Главному инженеру АО Теплоком, тел.:8-904-533-95-81 4.Диспетчеру ЕДДС, тел.:112 | Чернянский РЭС Персонал АО Теплоком | 1.Переключение потребителей от резервных источников питания. 2.Аварийно-восстановительныеработы по восстановлению электроснабжения. Включение питания электрического оборудования котельных от автономного источника питания (на котельных, не имеющих резервного электропитания) | 1.Силы и средства Чернянского РЭС 2.Силы и средства АО Теплоком | Главный инженер Чернянского РЭС Главный инженер АО Теплоком |
| 6 | Разрыв подводящего газопровода к котельным п. Чернянка и района | Диспетчер Чернянской газовой службы Дежурный оперативный персонал котельных АО Теплоком, | Диспетчер Чернянской газовой службы, согласно плана взаимодействия с городскими службами, сообщает: 1.Администрации АО Теплоком, тел.: 5-42-47; 2.Директору АО Теплоком, тел: 5-60-66, 8-905-675-97-91; 3. Главному инженеру АО Теплоком, тел.:8-904-533-95-81 4.Диспетчеру ЕДДС, тел.:112 | Чернянская газовая служба Персонал АО Теплоком | 1.Устранени порыва газопровода 1.Обеспечение циркуляции сетевой воды. 2.Отключение сетевых насосов в зависимости от погодных условий и продолжительности ремонтно-восстановительных работ. 3. В зависимости от погодных условий и продолжительности ремонтно-восстановительных работ из наружного теплопровода дренировать теплоноситель | 1.Силы и средства Чернянской газовой службы 2.Силы и средства АО Теплоком | Главный инженер Чернянской газовой службы Главный инженер АО Теплоком |

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, | Наименование абонента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» | п. Чернянка, ул. Первоомайская, 72, 5-48-30 | организации и учреждения, жители частного сектора и собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов п. Чернянка |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Теплоком» | п. Чернянка, ул. Первоомайская, 72, 5-42-47, 5-45-03 | организации и учреждения, жители частного сектора и собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов городского и сельских поселений Чернянского района |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго» | п. Чернянка, ул. Маринченко, 48 5-57-49 | организации и учреждения, жители частного сектора и собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов городского и сельских поселений Чернянского района |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3. Порядок действий работников администрации Чернянского района (коммунально-технической службы спасения Чернянского района – КТ СС), служб ЖКХ района и ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |  | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО«Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района |  | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 2 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района |  | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 3.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 4 | Организация оперативного штаба |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 6 | Оповещение населения |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 3.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения |  | Жители проживающие в частном секторе, Собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, Предприятия и организации ЖКХ | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения |  | Жители проживающие в частном секторе, Собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, Предприятия и организации ЖКХ | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ |  | ПП «Чернянский район»филиала «Центральный» ГУП «Белоблводоканал» АО «Теплоком», Чернянский РЭС ПАО «МСРК-центра» филиал «Белгородэнерго», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского района | Коммунально-техническая службы спасения Чернянского района п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13 тел.: 5-47-08 тел.: 5-72-34 | Информирова-ние в дежурную часть ЕДДС -112 района тел.: 5-50-74 |